## Перечень мероприятий по подготовке к ОЗП

- Выполнение требований Федерального закона о теплоснабжении;

  - Обеспечение эксплуатации ТПУ в соответствии с требованиями безопасности;

    - Промывка тепловых сетей, внутридомовых систем;

    - Наладка и регулировка системы отопления;

    - Состояние запорной арматуры;

    - Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

    - Гидравлическое испытание теплового узла и внутридомовых сетей;

    - Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО;

    - Инструкция по эксплуатации теплового пункта для обслуживающего персонала;

    - Наличие и соответствие факту технической документации;

    - Персонал, осуществляющий функцию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживания тепловых систем;

    - Наличие актов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды;

  - Обеспечение соблюдения договора теплоснабжения потребителя тепловой энергии;

    - Осмотр ТПУ на предмет отсутствия/наличия несанкционированных врезок;

    - Проверка технической готовности ТПУ к отопительному периоду;

  - Данные об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию;

    - Наличие договоров теплоснабжения;

    - Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель и ГВС;

  - Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

    - Узел коммерческого учета;

    - Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте;

- Выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

  - Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - При открытой схеме теплоснабжения и ГВС наличие акта о проведении дезинфекции систем теплопотребления;

- Обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению;

  - Наличие акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом;

  - Наличие действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования;

- Выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период;

- Наличие утвержденного плана подготовки к отопительному периоду.