Приложение №\_\_\_\_

к приказу филиала АО «Квадра» -

«Смоленская генерация»

от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по подготовке ПП «Смоленская ТЭЦ» филиала АО «Квадра» - «Смоленкая генерация» к отопительному периоду 2025-2026 годов**

По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, было выявлено:

По аварийным ситуациям, инцидентам на оборудовании Смоленской ТЭЦ, влияющие на надежное теплоснабжение потребителей – компенсирующие мероприятия не требуются.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроквыполнения | Фактвыполнения |
|  | Выполнение ремонтов основного оборудования, согласно годового графика ремонтов. | Согласно графика |  |
|  | Обеспечение нормативного запаса резервного топлива. | 01.10.2025 |  |
|  | Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, оперативных схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями. | 01.10.2025 |  |
|  | Проведение проверки знаний рабочего персонала, руководителей и специалистов, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности. | В соответствии с графиками |  |
|  | Проведение противоаварийных, противопожарных тренировок с обслуживающим персоналом, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха. | В соответствии с графиками, тренировки в связи с низкими температурами до 01.11.2025г. |  |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов. | В соответствии с графиками |  |
|  | Проведение комплексных обследований, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений. | 01.11.2025 |  |
|  | Проверка готовности систем контроля, автоматических защит, устройств релейной защиты | В соответствии с графиками |  |
|  | Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем | 01.10.2025 |  |
|  | Подготовка к работе в зимних условиях производственных ЗиС. |  |  |
|  | Пробная работа оборудования на резервном топливе. | 01.10.2025 |  |

**Заместитель управляющего директора -**

**главный инженер филиала А.В. Монс**