Памятка потребителю

при подготовке к ОЗП 20__-20__

В связи с выходом Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» для инициации проведения проверки по факту готовности Потребителю необходимо совершить следующие действия:

- Потребитель направляет в Филиал АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» «заявку» на вызов представителя РСО для проверки готовности потребителя к отопительному периоду и участии в гидравлических испытаниях на прочность и плотность ТПУ и тепловых сетей потребителя.

- По результатам выездной проверки составляются двухсторонние «Акт технической готовности тепловых пунктов и систем теплопотребления потребителя к отопительному периоду» и «Акт гидравлического испытания оборудования ТПУ». Один экземпляр Актов передается потребителю.

- На основании информации, указанной в Акте (п.2) потребитель заполняет  «Оценочный лист». Экземпляр передается в территориальная комиссию.

- Территориальная комиссия направляет «Оценочный лист» в РСО для его проверки и расчета индекса готовности.

- На основании информации, указанной в Акте (п.4), территориальная комиссия оформляет «Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Акт подписывают члены комиссии. Один экземпляр Акта передается потребителю.

- Территориальная комиссия (при достаточном индексе готовности) составляет «Паспорт готовности к отопительному сезону».